Жалоба ООО «ИнвестМедСнаб» на действия Уполномоченного учреждения по отклонению первой части заявки Заявителя признана необоснованной

Комиссия Кировского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ИвестМедСнаб» (далее -  Заявитель)  на действия аукционной комиссии КОГКУ "Центр по техническому сопровождению государственных закупок"  (далее – Уполномоченное учреждение)  при проведении  электронного аукциона на поставку медицинского оборудования (Комплекс видеоэндоскопический)  по заказу КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер» (далее -  Заказчик)  (номер извещения  0340200003316004328).
Заявитель сообщает,  что первая часть его заявки была необоснованно отклонена комиссией Уполномоченного учреждения по причине того,  что предлагаемый товар не соответствует требованиям аукционной документации по частоте (требуется в диапазоне 50-60  Гц,  предлагается 50  Гц).
В ходе рассмотрения жалобы было установлено,  что согласно п.  1.4  радела 1  инструкции по заполнению заявки,  в случае указания заказчиком в Технической части (Аукционном задании)  характеристики со словом «диапазон» и  через знак «-»,  участник в заявке  предлагает диапазонное значение,  заданное техническим заданием с указанием минимального и максимального значения через тире (т.е.  должен быть предложен товар именно с таким значением показателя в диапазоне).
 
Заявка Заявителя по позиции  не содержала  показатель частоты  электропитания монитора в виде диапазона,  в связи с чем была обоснованно отклонена.
Жалоба признана необоснованной.

2016-12-26  10:58:00