Зачем же так детализировать диализаторы?

13.02.2020  г.  Комиссия Кировского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Диамед -  юг» (далее – Заявитель)  на действия на действия Заказчика – КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» при проведении электронного аукциона на поставку расходного материала для хронического диализа (извещение № 0340200003320000344). Заявитель считает,  что позиции «диализатор высокопоточный» содержат излишнюю детализацию относительно указания «материал корпуса и крышки диализатора – полипропилен»,  а «диализатор низкопоточный» – вместо трех разновидностей материала мембраны,  содержит указание только на два,  что является  нарушением ст.  33  Закон о контрактной системе.
Жалоба признана необоснованной,  поскольку Заказчик,  соблюдая принципы достижения результатов обеспечения нужд учреждения,   наделен правом устанавливать описание объекта закупки в объеме необходимом и достаточном для обеспечения своих нужд и действительных потребностей.
В Технической части (аукционное задание)  характеристики диализатора как высокопоточного,  так и низкопоточного изложены Заказчиком  с учетом письма ФАС России от 18.04.2011  № АК/14239,  содержащего требования взаимозаменяемости расходных материалов для гемодиализа,  в котором отсутствует указание на взаимозаменяемость диализаторов в зависимости от материалов изготовления корпуса и крышки изделия,  а также не установлен запрет на указание разновидностей материала мембраны в зависимости от потребности Заказчика.
Кроме того,  Комиссией Кировского УФАС принято во внимание то обстоятельство,  что объектом закупки является поставка диализаторов высокопоточных и низкопоточных,  а не их изготовление,  в связи с чем,  поставщиком такого товара может быть любое заинтересованное лицо,  в том числе,  и не производитель такого товара.

2020-02-14  13:45:00