Кировское УФАС России признало жалобу на закупку шприцев необоснованной

Ведомство рассмотрело жалобу Заявителя – ООО «МЕДИКА СЕРВИС ГРУПП» на действия Заказчика – КОГБУЗ «Советская центральная районная больница» при проведении электронного аукциона на поставку шприцев*.
Заявитель считал,  что заказчиком незаконно установлено требование о совместимости закупаемых шприцев с насосами марки Перфузор,  поскольку в рекомендованный перечень производителя о совместимости насосов и шприцев не включен ни один российский производитель шприцев,  что свидетельствует о возможности поставки товара только иностранного производства и невозможности применения национального режима.
Кировское УФАС России установило,  что в Техническом задании по спорной позиции Заказчик не указывает на то,  что необходимы шприцы только иностранного производства и не указывает конкретного производителя.  Кроме того,  Заказчиком на рассмотрение жалобы представлены документы,  подтверждающие совместимость шприцев,  произведенных в России с насосами марки Перфузор.
Таким образом,  Заказчиком правомерно установлены требования к товару,  которые позволяют достичь результатов,  необходимых для эффективного обеспечения государственных нужд и для качественного,  своевременного и безопасного сопровождения основной деятельности медицинского учреждения.
Жалоба признана необоснованной.
 
*  номер извещения – 0340200003323005761

2023-05-23  07:47:00