Решение и предписание по жалобе   ООО «Комплекс-МТ»     на действия   государственного   заказчика   ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Управление по Кировской области 
 
610019  г.Киров,  ул.К.Либкнехта,  69,  тел:64-73-31
 
01ноября 燚 г.                                                                                              № 108/03-10-з
Р Е Ш Е Н И Е
 
 Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:
     Председателя комиссии:
     Мильчакова В.В.  – руководителя управления
     Членов комиссии:
     Фокиной Т.Н.  – эксперта отдела КРЗ,
     Хлебниковой Н.В.  – специалиста отдела КРЗ,
      Видягина С.П.  – специалиста отдела КРЗ,
в присутствии:
     <   >  – представителя ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства,  по доверенности,
     <  > – представителя ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства,  по доверенности,        
     рассмотрев жалобу ООО «Комплекс-МТ»
 
У С Т А Н О В И Л А.
 
    В Кировское УФАС РФ поступила жалоба ООО «Комплекс-МТ»   (далее – Заявитель)  на действия государственного заказчика ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства (далее – Заказчик)  при размещении заказа способом открытого аукциона в электронной форме на поставку перчаток медицинских общего назначения.
   Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет по адресу http://www.etp.roseltorg.ru  13.10.2010г. № MOS  13101000019.  Начальная (максимальная)  цена контракта – 1  630  000  руб.  Дата окончания подачи заявок на   участие в открытом аукционе㺖.10.2010г,  дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 26.10.2010г.
    Кировским УФАС РФ в адреса Заявителя,  Заказчика направлено уведомление о рассмотрении жалобы,  приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу.  У Заказчика  истребованы документы по размещению заказа,  письменные пояснения по данной жалобе.
     Заявитель жалобы считает,  что Заказчик нарушил ч.3.1.  ст.34  Федерального Закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов).  В «Техническом задании» документации об аукционе Заказчик указал требования к товару,  которые,  по мнению Заявителя,  свойственны одному производителю.  В поз.  4-12  «Технического задания» заявлены перчатки смотровые нестерильные,  соответствующие ГОСТ Р 52239-2004.  Включение в задание описания конкретных размеров толщины перчаток в трех местах (пальцы,  ладонь,  манжета)  с допуском /-  0,005мм указывают на конкретного производителя.  Кроме того,  замер толщины манжеты у смотровых перчаток согласно ГОСТа не осуществляется.  В поз.  13-17  «Технического задания» заявлены перчатки хирургические стерильные,  соответствующие ГОСТ Р 52238-2004.  Допуск /-  0,005мм также указывает на конкретного производителя.
    В дополнении к жалобе Заявитель указывает,  что Заказчик в нарушение требований ГОСТ 3-88  обозначил размер закупаемых хирургических перчаток  в виде латинских букв S,M,L,  тогда как размеры перчаток хирургических  обозначаются цифрами.  Далее Заявитель указывает,  что Заказчик некорректно указал длину перчаток.  Для примера -  поз.1  – длина перчатки задана «…не менее 爢 /-  5мм».  Не ясно,  какой длины должна быть перчатка:  либо не менее 290мм -  это один размер;  либо 290мм /-  5  -  это другие размеры,  перчатка длиной 310мм или длиной 285мм будет (не будет)  соответствовать техническому заданию.  Кроме того,  в техническом задании документации не указаны функциональные характеристики закупаемого товара.  Просит признать незаконными действия Заказчика.
   㺚 октября 2010г,  ООО «Комплекс-МТ» направило ходатайство о рассмотрении жалобы без участия Заявителя.  Доводы,  приведенные в жалобе,  подтверждает.
    Заказчик представил письменное пояснение по жалобе,  из которого следует,  что с жалобой Заявителя не согласен. Длина перчатки указана приблизительно,  не менее указанного количества мм с возможностью отклонения в сторону увеличения или уменьшения,  что не ограничивает количество участников.  Заданная толщина перчаток также является приблизительной,  размеры указаны в пределах значений,  установленных действующими ГОСТами.  В отношении доводов жалобы о неправомерном указании размеров перчаток в виде буквенных обозначений пояснил,  что они являются международными,  применяемыми производителями всех стран мира. Функциональные и качественные характеристики товара должны соответствовать требованиям ГОСТов,  указанным в техническом задании.
    На заседании комиссии УФАС по Кировской области представители Заказчика сообщили,  что Заявитель не представил доказательств о конкретных производителях,  характеристики которых указаны в техническом задании документации об аукционе,  не представил доводов нарушения ч.3.1  ст.34  Закона о размещении заказов.  Не подавал заявку на участие в аукционе,  не направлял запросов о разъяснении положений технического задания.  Представили распечатки характеристик товара (перчатки)  с сайтов компаний TOPGLOVE  (Малайзия),  AXTETIK(Малайзия),  DiaMedicalLTD(Малайзия-  Великобритания),  Ansell  (Франция),  Ардейл Импекс (Россия),  ООО «РУСМЕДУПАК» (Россия).  Просят в удовлетворении жалобы отказать.
    Заслушав доводы Заказчика,  изучив представленные материалы по существу дела,  комиссия Кировского УФАС РФ приходит к следующим выводам:
    Согласно ч.2  ст.34  Закона о размещении заказов, документация об аукционе должна содержать требования,  установленные к техническим характеристикам товара,  связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.  
     В соответствии с ч.3.1.  ст.34  Закона о размещении заказов, документация об аукционе не может содержать требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
     ГОСТ Р 52238-2004 «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые» устанавливает требования к длине перчатки:  размер – 6;  6,5  – не менее 260  мм,   размер 7;  7,5;  8  -  не менее 爎 мм,   размер 8,5;  9  ;  9,5   – не менее 280  мм . К толщине пальца ,  ладони,  и на расстоянии    (25  /-5)мм от края манжеты:  не менее – 0,10мм для гладких участков иـ,13мм – для  текстурированных участков.
     ГОСТ Р 52239-2004  «Перчатки медицинские диагностические одноразовые» устанавливает требования к длине перчатки:  код размера -  6,5  ;  номинальный размер – малый (S))  – не менее 220  мм, код размера 7;  7,5  (номинальный размер – средний (M))  и код размера 8;  8,5  (номинальный размер – большой (L))  – не менее 230  мм . К толщине (в двух точках:  пальца,  ладонной поверхности)  пальца -  не менее 0,08мм для гладких участков и 0,11мм –для текстурированных участков;  ладони не более – 2,0мм для гладких участков иق,03мм – для текстурированных участков.
    В «Техническом задании» документации об аукционе  в поз.1-3   заявлены к поставке перчатки хирургические нестерильные,  опудренные,  текстурированные,  длина перчаток не менее 290  /-  5мм, размеры S,  M,  L,  задана толщина перчатки в 3-х точках с допусками /-  0,005мм .
     В поз.  13-17  «Технического задания» также заявлены к поставке перчатки хирургические стерильные,  неопудренные,  текстурированные,  крага особой формы с валиком плотно облегает запястье,  длина перчатки не менее 280  /-  5мм,  задана толщина перчатки в 3-х точках с допусками /-  0,005мм.
    В поз.  4-12  «Технического задания» заявлены к поставке перчатки смотровые нестерильные неопудренные,  текстурированные,  манжета заканчивается валиком,  длина перчатки не менее 300  /-  5мм (240  /-  5мм ),  размеры S,  M,  L. Толщина пальца:  0,35  /-  0,005мм (0,15  /-  0,005мм;  0,20  /-  0,005мм); ладонной поверхности:  0,30  /-  0,005мм (0,14  /-  0,005мм;  0,15  /-  0,005мм);  манжеты:  0,25  /-  0,005мм (0,12  /-  0,005мм;  0,13  /-  0,005мм).
    Заказчиком завышены требования ГОСТов в части указания поправок /-  5мм.  Одновременное   включение обозначения «не менее» и « /-  5мм» вводит участников размещения заказа в заблуждение.  В распечатках с сайтов компаний,  представленных на заседание УФАС,   позиции 1-4  технического задания,  с указанными характеристиками отсутствуют.
    Необоснованно требования  к толщине перчаток:  к допуску  /-  0,005мм,  к указанию толщины «перчаток смотровых» в 3-х точках.  Указание размера «перчаток хирургических нестерильных» с   обозначениями S,  M,  Lне свойственно данному виду товара.
    Заказчиком не представлены доказательства обоснованности включения в техническое задание   указанных  характеристик.
     Формирование технического задания с включением в один лот товаров с указанием характеристик,  ограничивающих круг участников,  является нарушением ч.3.1  ст.34  Закона о размещении заказов.
     На основании изложенного,  руководствуясь ст.  17,  60  Федерального Закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия
 
Р Е Ш И Л А:
 
1.  Признать жалобу ООО «Комплекс -МТ» обоснованной.
2.  Государственному заказчику -  ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства выдать предписание об аннулировании  аукциона № MOS  13101000019.
      3.  Возбудить административное производство в отношении должностного лица ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства
по факту нарушения законодательства в сфере размещения заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку перчаток медицинскихобщего назначения.
 
      
В соответствии с ч.  9  ст.  60  ФЗ Закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента его принятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.11.2010  г.
П Р Е Д П И С А Н И Е 
 
 Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Председателя комиссии:
Мильчакова В.В.  – руководителя управления,
Членов комиссии:
Фокиной Т.Н.  – эксперта отдела КРЗ,
Хлебниковой Н.В.  – специалиста отдела КРЗ,
 Видягина С.П.  – специалиста отдела КРЗ,
на основании своего решения от 01.11.2010  г по делу № 108/03-10-з о нарушении государственным заказчиком ФГУЗ «Медико-санитарная часть » Федерального медико-биологического агентства Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  г.  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  при размещении заказа способом открытого аукциона в электронной форме на поставку перчаток медицинских общего назначения,
П Р Е Д П И С Ы В А Е Т :
 
ف.  Государственному заказчику в срок до 10.11.2010  года аннулировать открытый аукцион  в электронной форме на поставку перчаток медицинских общего назначения №  MOS  13101000019.
       ق.   При повторном размещении заказа на поставку перчаток медицинских не допускать нарушений ч.3.1.  ст.34  Закона о размещении заказов:
-   не устанавливать требований к размерам  длины перчаток,  толщине перчаток с допусками,  не указанными в ГОСТах,  т.е.  требований,  ограничивающих количество участников размещения заказа.
       Информацию об исполнении предписания представить в срок до 15  ноября 2010  года.  
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.    
         Примечание.  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 7  статьи 19.5.  Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

2010-11-03  00:00:00